Пояснювальна записка

щодо необхідності виконання запланованих заходів інвестиційної програми                                     ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2019 рік

В зв’язку з довготривалим строком експлуатації та значним фізичним зносом виникає необхідність реконструкції ГРУ-6кВ з заміною зношених масляних вимикачів на сучасні вакуумні.

Виконання даних робіт дозволить покращити надійність та безаварійність роботи ГРУ-6кВ, знизить ризики виникнення аварійних ситуацій та відключень електрообладнання станції під час опалювального періоду

Таким чином, основними напрямками  Інвестиційної програми  з виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2019 рік являється:

- недопущення виникнення аварійних ситуацій при виробництві електричної енергії;

- заміна морально та фізично застарілого обладнання на більш сучасне та інноваційне для зменшення відмов при роботі основного обладнання;

- покращення економічності роботи станції за рахунок зменшення витрат на ремонти та обслуговування електричного обладнання;

- покращення охорони праці та охорони безпеки за рахунок впровадження сучасних негорючих конструкцій;

- захист навколишнього середовища за рахунок зміни технологічного процесу експлуатації електричного обладнання.

Т.в.о. директора

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»                                                                                  Г.М. Юрко